江苏恒峰精细化学股份有限公司

环境应急资源调查报告

编制单位：江苏恒峰精细化学股份有限公司

编制日期：2019年11月

目    录

1前言	1

2编制依据	1

3调查概述	1

3.1调查目的	1

3.2调查主体	1

3.3调查范围	2

3.4调查内容	2

3.5调查重点	2

3.6调查方式	2

4调查程序	2

4.1制定调查方案	2

4.2安排部署调查	2

4.3组织开展调查和信息审核	2

4.4环境应急救援工作的开展情况	2

5调查结果	3

5.1 政府建立的应急物资库调查表	3

5.2 环境应急支持单位和应急场所信息调查表	4

5.3 本企业环境应急资源调查表	4

6调查结论	8

C.2企事业单位环境应急资源调查报告表	8

7附件	9

附件1：应急救援队伍	9

附件2：应急物资维护管理制度	12

附件3 厂内环境资源分布图	14

1前言

为了配合突发环境事件应急预案编修，加强环境应急资源储备管理，公司组织本企业生产、技术、安全、环保管理人员，针对公司自储、代储、协议储备的环境应急资源（包括可用于环境应急的产品、原料、辅料）进行了调查，从而摸清本公司应急资源底数，弥补环境应急资源不足，促进环境应急预案修编质量。本调查完全依据《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急〔2019〕17号）文件要求，遵循客观、专业、可靠的原则。

2编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第9号，2015.1.1起施行）；

《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101 号）；

《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119 号)；

《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第 34 号）；

《全国环保部门环境应急能力建设标准》（环发〔2010〕146 号）；

《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4 号）；

《应急保障重点物资分类目录（2015 年）》（发改办运行〔2015〕825 号）；

《关于企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理有关事项的通知》（苏环办﹝2015﹞224号）

《关于印发《环境应急资源调查指南（试行）》的通知》（环办应急[2019]17号）。

3调查概述

## 3.1调查目的

收集和掌握本地区、本单位第一时间可以调用的环境应急资源状况，建立健全重点环境应急资源信息库，加强环境应急资源储备管理，为编制环境应急预案提供依据。

## 3.2调查主体

江苏恒峰精细化学股份有限公司。

## 3.3调查范围

江苏恒峰精细化学股份有限公司内部。

## 3.4调查内容

第一时间可以调用的环境应急资源情况，包括可以直接使用或可以协调使用的环境应急资源，同时对环境应急资源的管理、维护、获得方式与时限等进行调查。

## 3.5调查重点

重点调查实体的环境应急资源，包括：专职和兼职应急队伍，自储、代储、协议储备的环境应急装备、环境应急物资，应急处置场所及应急物资或装备存放场所。

## 3.6调查方式

本次调查采取填表调查、问卷调查、实地调查等多种方式。

4调查程序

## 4.1制定调查方案

收集分析历史调查和日常管理情况，确定本次调查的目标、对象、范围、方式、计划等，设计调查表格，明确人员和任务。

## 4.2安排部署调查

通过印发通知、组织培训、召开会议等一种或多种形式，安排部署调查任务。

## 4.3组织开展调查和信息审核

组织调查人员按照调查方案，收集有关信息，填写调查表格，并汇总收集到的信息，通过逻辑分析、现场抽查等方式，查验数据的完备性、真实性、有效性。

## 4.4环境应急救援工作的开展情况

（1）认真编制切实可行的突发环境事件应急预案

公司成立了应急预案编制小组，为我公司安全生产应急救援工作提供了有力的技术支持和专业指导。

（2）加强与周边单位的协作

我公司建立自己的救援队伍，推进企业之间的协作，我公司与相邻企业建立了合作关系并签署了合作协议，目前，公司所在区域有消防专业应急救援队伍。

（3）注意在资金上投入

公司用于环保投资、购买应急物资、救援器材、宣传费用等专款专用。

（4）强化应急救援演练

为了提高应对突发事件的处置能力，公司每年举行一次环境事故演练，此次演练公司所有人员全部参加演练，检验预案，锻炼队伍，有效地提升各级应急处置能力。

（5）深入开展应急知识宣传

为切实提高员工的应急意识和应急能力，加强对安全生产科普知识宣传。每年的环境事故演练期间，都要以宣传单、板报等形式面向员工宣传普及应急、处置、预防、避险、自救、互救、减灾等知识，努力提高员工应对各种突发事件的综合素质，为应急管理工作顺利开展营造良好的氛围。

5调查结果

## 5.1 政府建立的应急物资库调查表

政府建立的应急物资库调查情况见表一。

表1 政府建设的应急物资库调查表

调查人及联系方式：郭益峰0513-84112369

审核人及联系方式：郭益峰0513-84112369

| 应急物资库基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资库名称 |  | 南通市如东生态环境局装备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在地 |  | 如东县泰山路26号 |  |  | 经纬度 |  | 东经E121°11′4.30″ 北纬N32°20′24.31″ |  |  |  |
| 所属单位 |  | 南通市如东生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  | 姓名 | 郭益峰 |  | 联系人 |  | 姓名 |  | 郭益峰 |  |
|  |  | 联系方式 | 0513-84112369 |  |  |  | 联系方式 |  | 0513-84112369 |  |
| 环境应急资源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 型号 |  | 储备量（件） |  | 报废日期 | 主要功能 | 备注 |
| 1 | 照相机 |  | 佳能 | EOS 70D |  | 1 |  | 2051.1 | 记录设施 | / |
| 2 | 移动执法专用笔记本 |  | / | ThinkPad S1 Yoga黑色款 |  | 1 |  | 2031.1 | 记录设施 | / |
| 3 | 录音笔 |  | 索尼 | ICD-UX533F |  | 1 |  | 2031.1 | 记录设施 | / |
| 4 | 摄影机 |  | 索尼 | HDR-PJ790E |  | 1 |  | 2051.1 | 记录设施 | / |
| 5 | 移动便携式一体机 |  | / | HP Officejet 150 |  | 1 |  | 2051.1 | 环境监测设施 | / |
| 6 | 高清执法记录仪 |  | 凡赛堤 | DSJ-Y1 |  | 1 |  | 2031.1 | 记录设施 | / |
| 7 | 防爆手机 |  | / | 征服防爆手机 |  | 5 |  | 2031.1 | 应急通信和指挥设施 | / |
| 8 | 有机气体检测仪 |  | / | PhoCheck Tiger |  | 1 |  | 2051.1 | 环境监测设施 | / |
| 9 | 风速仪 |  | / | FYF-1 |  | 2 |  | 2051.1 | 环境监测设施 | / |
| 10 | Garmin/佳明GIS采集器 |  | 佳明 | GPS Garmin eTrex 301 |  | 1 |  | 2031.1 | 环境监测设施 | / |
| 11 | 防爆对讲机 |  | 摩托罗拉 | GP328 |  | 4 |  | 2031.1 | 应急通信和指挥设施 | / |
| 12 | 双筒红外线激光测距仪 |  | 视界王 | VISIONKING SCH6X25 |  | 1 |  | 2031.1 | 环境监测设施 | / |
| 13 | 轻型防化服 |  | 德尔格 | / |  | 2 |  | 2025.1 | 安全防护设施 | / |
| 14 | 重型防化服 |  | 德尔格 | / |  | 2 |  | 2031.1 | 安全防护设施 | / |
| 15 | X、y辐射检测仪 |  | / | / |  | 1 |  | 2031.1 | 环境监测设施 | / |
| 16 | 救生衣 |  | / | DTS-95-1型 |  | 1 |  | 2031.1 | 安全防护设施 | / |
| 17 | 水质现场检测仪 |  | / | ZW1121028 |  | 1 |  | 2051.1 | 环境监测设施 | / |
| 18 | 安全帽 |  | / | SH00005 |  | 6 |  | 2025.1 | 安全防护设施 | / |
| 19 | 加热反应器 |  | / | ZZW |  | 1 |  | 2051.1 | 环境监测设施 | / |
| 20 | 急救箱 |  | / | / |  | 1 |  | 2025.1 | 安全防护设施 | / |
| 21 | 易燃易爆气体报警装置 |  | 美国霍尼韦尔 | Sensepoint xcd |  | 1 |  | 2031.1 | 报警设施 | / |
| 22 | 有毒有害气体检测报警装置 |  | 德国德尔格 | DragerX-am7000 |  | 1 |  | 2031.1 | 环境监测设施 | / |
| 23 | 辐射报警装置 |  | 美国华瑞 | PRM-3040 |  | 1 |  | 2031.1 | 报警设施 | / |

## 5.2 环境应急支持单位和应急场所信息调查表

环境应急支持单位和应急场所信息调查情况见下表。

表2 环境应急支持单位和应急场所信息调查表

| 序号 | 类 别 | 单位名称 | 应急联系电话 | 主要能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急救援单位 | 南通市如东生态环境局 | 120/0513-84112369 | 应急指挥和协调 | / |
|  |  | 如东县人民医院 | 120/0513-84118777 | 受伤、中毒人员救援 | SE35km |
|  |  | 洋口医院 | 120/0513-84807120 |  | SW13.8km |
|  |  | 丰利医院 | 0513-84581049 |  | S17km |
|  |  | 长青农化（南通）有限公司 | 0513－86424938 / 15952558135 | 应急物资可调配使用 | 协议单位 |
|  |  | 南通博亿化工有限公司 | 0513－84800996 / 18751367335 |  |  |
|  |  | 东盈化学材料科技（南通）有限公司 | 13962650768 |  |  |
|  |  | 南通玖富新材料有限公司 | 0513-69931773 13862701055 |  |  |
| 2 | 应急监测单位 | 南通化学环境监测站有限公司 | 0513-55881031 | 应急监测 | / |
| 3 | 应急指挥场所 | 江苏恒峰精细化学股份有限公司 | 0513-81903098 | 应急指挥 | / |

## 5.3 本企业环境应急资源调查表

本企业环境应急资源调查情况见下表。

表3 本企业环境应急资源调查表

| 企事业单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 江苏恒峰精细化学股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资库位置 |  | 仓库 |  |  |  |  |  | 经纬度 |  | E121°3.881′，N32°32.797′ |  |  |  |  |
| 负责人 |  | 姓名 |  | 周维宏 |  |  |  | 联系人 |  | 姓名 |  | 丁佐杰 |  |  |
|  |  | 联系方式 |  | 13861929342 |  |  |  |  |  | 联系方式 |  | 13862757173 |  |  |
| 环境应急资源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 规格、型号 |  | 储备量（个） |  | 设置场所 |  |  |  | 主要功能 | 备注 |
| 1 | 消防电话 |  |  |  |  |  | 4 |  | 门卫、车间、变配电室 |  |  |  | 通信和指挥 | 1 |
| 2 | 视频监控系统 |  |  |  |  |  | 1 |  | 厂区 |  |  |  | 通信和指挥 | 2 |
| 3 | 电喇叭 |  |  |  |  |  | 2 |  | 安全科、环保科 |  |  |  | 通信和指挥 | 3 |
| 4 | 可燃气体探测器 |  |  |  | 隔爆型 |  | 12 |  | 危险品仓库 |  |  |  | 预报警设施 | 4 |
| 5 | 热电偶温度计 |  |  |  |  |  | 36 |  | PAM粉剂配料釜、反应釜 |  |  |  | 预报警设施 | 5 |
| 6 | 热电偶温度计 |  |  |  |  |  | 12 |  | PAM乳液配料釜、反应釜、反相釜 |  |  |  | 预报警设施 | 6 |
| 7 | 热电偶温度计 |  |  |  |  |  | 12 |  | 干燥床及加热器 |  |  |  | 预报警设施 | 7 |
| 8 | 连锁自控装置 |  |  |  |  |  | 2 |  | PAM粉剂计量槽 |  |  |  | 预报警设施 | 8 |
| 9 | 连锁自控装置 |  |  |  |  |  | 1 |  | PAM乳液计量槽 |  |  |  | 预报警设施 | 9 |
| 10 | 安全阀 |  |  |  |  |  | 13 |  | 空气、氮气储罐、蒸汽缓冲罐等 |  |  |  | 预报警设施 | 10 |
| 11 | 烟感探测器 |  |  |  | 隔爆型 |  | 66 |  | 仓库、车间 |  |  |  | 预报警设施 | 11 |
| 12 | 手动报警按钮 |  |  |  | 隔爆型 |  | 25 |  | 综合楼、仓库、车间、公用工程 |  |  |  | 预报警设施 | 12 |
| 13 | 声光报警器 |  |  |  | 隔爆型 |  | 13 |  | 综合楼、仓库、车间、罐区、公用工程 |  |  |  | 预报警设施 | 13 |
| 14 | 防毒面具 |  |  |  |  |  | 8 |  | 办公楼、仓库、车间、变配电室、公用工程、罐区 |  |  |  | 安全防护 | 14 |
| 15 | 防护服 |  |  |  | 防化服 |  | 4 |  |  |  |  |  | 安全防护 | 15 |
| 16 | 防护眼镜 |  |  |  | 防化护目镜 |  | 30 |  |  |  |  |  | 安全防护 | 16 |
| 17 | 防护手套 |  |  |  | 防化手套 |  | 80 |  |  |  |  |  | 安全防护 | 17 |
| 18 | 耐酸碱橡胶雨靴 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 安全防护 | 18 |
| 19 | 安全帽 |  |  |  | ABS20 |  | 80 |  |  |  |  |  | 安全防护 | 19 |
| 20 | 安全鞋 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 安全防护 | 20 |
| 21 | 工作服 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 安全防护 | 21 |
| 22 | 口罩 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 安全防护 | 22 |
| 23 | 绝缘鞋 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 24 | 绝缘手套 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 26 | 急救医疗箱 |  |  |  |  |  | 1 |  | 车间 |  |  |  | 医疗急救 | 26 |
| 27 | 洗眼淋浴器 |  |  |  |  |  | 9 |  | 车间、罐区、甲类仓库 |  |  |  | 医疗急救 | 27 |
| 28 | 移动式洗眼器 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 医疗急救 | 28 |
| 29 | 担架 |  |  |  |  |  | 1 |  | 门卫室微型消防站 |  |  |  | 医疗急救 | 29 |
| 30 | 消防服 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 安全防护 | 30 |
| 31 | 消防头盔 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 安全防护 | 31 |
| 32 | 消防靴 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 安全防护 | 32 |
| 33 | 重型防化服 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 安全防护 | 33 |
| 34 | 正压式空气呼吸器 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 安全防护 | 34 |
| 35 | 防毒面具 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 安全防护 | 35 |
| 36 | 浸塑手套 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 安全防护 | 36 |
| 37 | 防护眼镜 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 安全防护 | 37 |
| 38 | 消防皮带 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 安全防护 | 38 |
| 39 | 防火手套 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 安全防护 | 39 |
| 40 | 防毒口罩 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 安全防护 | 40 |
| 41 | 安全绳 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 安全防护 | 41 |
| 42 | 手电筒 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 应急照明 | 42 |
| 43 | 警示带 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 隔离 | 43 |
| 44 | 水枪 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 消防 | 44 |
| 45 | 扳手 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 污染源控制 | 45 |
| 46 | 钳子 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 污染源控制 | 46 |
| 47 | 锤子 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 污染源控制 | 47 |
| 48 | 对讲机 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 应急指挥 | 48 |
| 49 | 应急柜 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 存放 | 49 |
| 50 | 应急灯 |  |  |  |  |  | 82 |  | 办公楼、车间、仓库 |  |  |  | 疏散指示 | 50 |
| 51 | 安全出口指示灯 |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  | 疏散指示 | 51 |
| 52 | 便携式氧气检测仪 |  |  |  |  |  | 4 |  | 车间、安全科、环保科 |  |  |  | 环境监测 | 52 |
| 53 | # 便携式四合一 # 气体检测仪 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 环境监测 | 53 |
| 54 | 便携式VOCS监测仪 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 环境监测 | 54 |
| 55 | 紧急自动切断装置 |  |  |  |  |  | 1 |  | 储罐区DAC泵出口 |  |  |  | 污染源控制 | 55 |
| 56 | 紧急自动切断装置 |  |  |  |  |  | 1 |  | 储罐区丙烯酰胺泵出口 |  |  |  | 污染源控制 | 56 |
| 57 | 紧急自动切断装置 |  |  |  |  |  | 1 |  | 储罐区丙烯酸泵出口 |  |  |  | 污染源控制 | 57 |
| 58 | 紧急自动切断装置 |  |  |  |  |  | 1 |  | 储罐区纯水泵出口 |  |  |  | 污染源控制 | 58 |
| 59 | 紧急自动切断装置 |  |  |  |  |  | 1 |  | 储罐区液碱泵出口 |  |  |  | 污染源控制 | 59 |
| 60 | 雨水排口自动闸控 |  |  |  |  |  | 1 |  | 雨水总排口 |  |  |  | 污染源控制 | 60 |
| 61 | 车间收集池 |  |  |  | 4m3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 污染物收集 | 61 |
| 62 | 事故池 |  |  |  | 280m3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 污染物收集 | 62 |
| 63 | 初期雨水池 |  |  |  | 112m3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 污染物收集 | 63 |
| 64 | 危险固废储存场 |  |  |  | 96m2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 污染物收集 | 64 |
| 65 | 氢氧化钠 |  |  |  |  |  | 10吨 |  | 碱贮罐区 |  |  |  | 污染物降解 | 65 |
| 66 | 聚丙烯酰胺 |  |  |  |  |  | 10吨 |  | 成品仓库 |  |  |  | 污染物降解 | 66 |
| 67 | 废水处理系统 |  |  |  |  |  | 1 |  | 废水处理 |  |  |  | 污染物降解 | 67 |
| 68 | 消防水池 |  |  |  | 1000m3 |  | 1 |  | 厂区东南 |  |  |  | 消防设施 | 68 |
| 69 | 消防水管网 |  |  |  | 主管径DN250 |  | －－－ |  | 厂区 |  |  |  | 消防设施 | 69 |
| 70 | 窒内消防水泵 |  |  |  | XBD4.0/10 |  | 2 |  | 消防泵房 |  |  |  | 消防设施 | 70 |
| 71 | 窒外消防水泵 |  |  |  | XBD5.0/50 |  | 2 |  | 消防泵房 |  |  |  | 消防设施 | 71 |
| 72 | 喷淋泵 |  |  |  | XBD6.0/30 |  | 3 |  | 消防泵房 |  |  |  | 消防设施 | 72 |
| 73 | 泡沫泵 |  |  |  | XBD8.0/15 |  | 2 |  | 消防泵房 |  |  |  | 消防设施 | 73 |
| 74 | 室内消火栓 |  |  |  | SN65 L-25米枪径 |  | 51 |  | 办公楼、仓库、车间、公用工程 |  |  |  | 消防设施 | 74 |
| 75 | 室外消火栓 |  |  |  | DN125 L-25米枪径 |  | 10 |  | 厂区 |  |  |  | 消防设施 | 75 |
| 76 | 消防水带及枪 |  |  |  | DN65 |  | 60 |  | 办公楼、仓库、车间、公用工程、门卫微型消防站 |  |  |  | 消防设施 | 76 |
| 77 | 消火栓启泵按钮 |  |  |  | / |  | 53 |  | 办公楼、仓库、车间、公用工程、罐区 |  |  |  | 消防设施 | 77 |
| 78 | 手提式干粉灭火器 |  |  |  | MF/ABC |  | 46 |  | 车间、公用工程、罐区 |  |  |  | 消防设施 | 78 |
| 79 | 手提式干粉灭火器 |  |  |  | MF/ABC |  | 2 |  | 消防泵房 |  |  |  | 消防设施 | 79 |
| 80 | 手提式干粉灭火器 |  |  |  | MF/ABC |  | 2 |  | 污水处理站 |  |  |  | 消防设施 | 80 |
| 81 | 手提式二氧化碳灭火器 |  |  |  | MT7 |  | 2 |  | 配电室 |  |  |  | 消防设施 | 81 |
| 82 | 手提式七氟丙烷灭火器 |  |  |  | MJ/3 |  | 4 |  |  |  |  |  | 消防设施 | 82 |
| 83 | 推车式二氧化碳灭火器 |  |  |  | MTT24 |  | 2 |  |  |  |  |  | 消防设施 | 83 |
| 84 | 推车式干粉灭火器 |  |  |  | MFT/ABC50 |  | 5 |  | 仓库、车间、罐区 |  |  |  | 消防设施 | 84 |
| 85 | 六氟灵 |  |  |  | 盒 |  | 1 |  | 环保科 |  |  |  |  |  |
| 环境应急支持单位信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 类别 |  |  | 单位名称 |  |  |  |  | 主要能力 |  |  |  |
| 详见表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6调查结论

C.2企事业单位环境应急资源调查报告表

| 1.调查概述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查开始时间 | 2019年9月20日 | 调查结束时间 | 2019年10月20日 |
| 调查负责人姓名 | 周维宏 | 调查联系人/电话 | 13861929342 |
| 调查过程 | 一、加强组织领导 按照《指南》要求，本次调查由应急管理办公室负责人周维宏负责，制定环境资源调查工作实施方案，统筹安排，确保环境应急资源调查工作抓紧、抓实。 二、开展宣传培训 开展专题培训，宣传、贯彻落实《指南》要求，强化本企业应急物资储备主体责任。 三、严密组织实施 依据《指南》界定的调查范围、目的、原则、主体、内容等要求，完善本公司环境应急资源信息，稳步推进环境应急物资储备建设。一是查清公司储存了哪些可以直接使用的环境应急资源；可用于环境应急的产品、原料、辅料；其次是核实环境应急技术支撑（应急监测）和应急场所的有关信息；三是汇总建档。建立完善资源清单、编制调查报告，解决工作中存在的问题。 |  |  |
| 2.调查结果（调查结果如果为“有”，应附相应调查表） |  |  |  |
| 应急资源情况 | 资源品种： 9 种； 是否有外部环境应急支持单位：R有, 家；□无 |  |  |
| 3.调查质量控制与管理 |  |  |  |
| 是否进行了调查信息审核：R有；□无 是否建立了调查信息档案：R有；□无 是否建立了调查更新机制：R有；□无 |  |  |  |
| 4.资源储备与应急需求匹配的分析结论 |  |  |  |
| □完全满足；□满足；R基本满足；□不能满足 |  |  |  |
| 5.附件 |  |  |  |
| 一般包括以下附件： 5.1环境应急资源/信息汇总表（见5.3） 5.2环境应急资源单位内部分布图（附件2） 5.3环境应急资源管理维护更新等制度（附件1） |  |  |  |

注：1.企事业单位可依据突发环境事件风险评估，分析环境应急资源匹配情况，给出分析结论；

2.参考附录B汇总形成环境应急资源/信息汇总表等相关附件（单位内部的资源可不提供经纬

度），绘制环境应急资源分布图并说明调配路线。

7附件

附件1：应急救援队伍

公司2019年“应急救援小组”成员名单如下：

（1）应急指挥组

总指挥：陈树华

副总指挥：周维宏

在发生事故时，各应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。各应急主要职责职下：

应急指挥小组主要职责：

①第一时间接警，判别是一般还是较大环境污染事故，并根据事故等级，下达启动应急预案指令，同时向相关管理部门汇报事故发生情况；

②负责制订环境污染事故的应急方案并组织现场实施；

③制定应急演习工作计划、开展相关人员培训；

④负责组织协调有关部门、做好事故处置、控制和善后工作，并及时向地方政府和上级应急处理指挥部报告，请求上级部门援助，消除污染影响；

⑤落实环境污染事故应急处理指挥部的指令，负责组织聘请专家组对救援现场及事故处置的指导工作

应急指挥小组主要负责人：陈树华 总经理  电话：13962721811

（2）综合协调小组

由安全科担任小组长，安全科、环保科人员担任小组成员。

主要职责如下：

①主要负责事故现场调查取证；调查分析主要污染物种类、污染程度和范围，以及周边生态环境影响。

②承担与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向应急指挥小组汇报。

③进行环境污染事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助领导小组完成事故应急预案的修改和完善工作。

④负责编制环境污染事故报告，并将事故报告向上级部门汇报。

综合协调小组负责人： 吴光猛  电话：13584638368

#### （3）抢险救灾小组

由车间主任担任小组长，副主任、班组长和岗位员工担任小组成员。

主要职责如下：

①接到通知后，正确配戴个人防护用品，迅速赶赴现场，根据应急指挥小组的指令，切断事故源，有效控制事故，以防扩大。

②负责对事故现场的人员转移到安全的地方，抢救生命第一，实施紧急救护工作，协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置。

③在事故发生后，迅速派出人员进行抢险救灾；若发生火灾时负责在专业消防队伍来到之前，进行火灾预防和扑救，尽可能减少损失。

④在专业消防队伍来到后，按专业消防队伍的指挥员要求，配合进行工程抢险或火灾扑救。

⑤在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护用品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场。及时切换清污、雨污排水阀门，并及时开启事故应急池自流阀门，做好废水收集处理工作。

⑥危险解除后，尽快组织力量抢修公司供电、供水等重要设施，尽快恢复各功能。

抢险救灾小组负责人：黄志祥	    电话：13862962629

#### （4）医疗救援小组

由办公室主任担任组长，办公室人员担任小组成员。

主要职责如下：

①负责事故现场的伤员转移、救助工作。

②协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置。

③发生重大污染事故时，组织厂区人员撤离到安全聚集点。

④协助领导小组做好受伤者的善后工作。

医疗救援小组负责人：陈建华   电话： 13813640998

#### （5）应急监测组

由质检科科长担任小组长，质检科人员担任小组成员。

主要职责如下：

①负责制定应急监测方案、计划。

②负责对事故现场的应急监测工作。

③负责协助上级环保部门对突发环境事件的性质和危害作出认定。

④负责发出环境监测报告，报告内容为事故发生时间、地点，初步判断污染物的种类、污染程度与范围、原因等。

应急监测组负责人：赵维才	电话：15251393435

（6）警戒疏散组的职责

由市场部经理担任小组长，市场部人员担任小组成员。

主要职责如下：

①接到报警后迅速赶到事故现场，控制各出口拉警戒线，禁止无关车辆通行和外来人员进入，无关人员只许出不许进。

②加强巡逻，维护现场秩序，负责控制现场局面，保护人身及财产安全。

③按各自分工进行人员及物资的疏散，确保人员安全快速疏散撤离，并将其疏散到安全区域。

④迎接并引导消防车辆或外来救援力量进入事故现场。

警戒疏散组负责人：章盛富 	电话：13951385835

- （6）工艺应急处置技术组

由生技部部长担任小组长，生产技术部人员担任小组成员。

主要职责如下：

①工艺应急处置技术组人员参与24小时全程分班值守，按照“1分钟响应、3分钟到场”的要求做好应急处置准备。

②负责指挥事故车间做好工艺处理工作，防止事故进一步扩大、蔓延。

③负责指挥协调相关车间、单位生产工艺的处理。

④做好水、电、气、冷冻水等动力平衡和供应工作，保证消防用水和应急设施的正常工作。

⑤调查了解装置发生事故及灾害的原因，提出抢险救灾的有效方案。

生产技术部负责人：赵银根    电话：18962708044

### 4. 4 应急保障

4.4.1 通讯保障

公司设立值班室，值班安排24小时有效报警通讯程控电话，电话为0513-8481899方便报警且可与有关方面及时取得联系。职工移动电话配备率达100%，可保障信息的及时传递。

4.4.2 企业内部应急联络通讯录

表4-1 我公司“应急救援小组”负责人通讯联络号码

| 序号 | 姓 名 | 联系电话 | 职 责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈树华 | 13962721811 | 总指挥 |
| 2 | 周维宏 | 13861929342 | 副总指挥 |
| 3 | 吴光猛 | 13584638368 | 综合协调小组负责人 |
| 4 | 黄志祥 | 13862962629 | 抢险救灾小组负责人 |
| 5 | 陈建华 | 13813640998 | 医疗救助小组负责人 |
| 6 | 赵维才 | 15251393435 | 应急监测组负责人 |
| 7 | 章盛富 | 13951385835 | 警戒疏散组负责人 |
| 8 | 赵银根 | 18962708044 | 工艺应急处置技术组负责人 |

### 4.4.2外部应急有关单位联系电话

表5-1 公司外部应急有关单位联系电话

| 序号 | 联系单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公安报警 | 110 |
| 2 | 消防火警 | 119 |
| 3 | 医疗急救 | 120 |
| 4 | 电力抢修 | 95598 |
| 5 | 南通市生态环境局 | 0513-85158626 |
| 6 | 南通市交通运输局 | 0513-83534805 |
| 7 | 南通市水利局 | 0513-85123066 |
| 8 | 南通市卫生健康委员会 | 0513-85053609 |
| 9 | 南通市应急管理局 | 0513-85129699 |
| 10 | 如东县人民政府办公室 | 0513-84512181 |
| 11 | 南通市如东生态环境局 | 0513-84112369 |
| 12 | 如东县应急管理局 | 0513-84133155 |
| 13 | 如东消防救援大队 | 0513-84262473 |
| 14 | 如东环境监测站 | 0513-84189300 |
| 15 | 如东沿海经济开发区管委会 | 0513-84814088/18051323178 |
| 16 | 如东沿海经济开发区生态环境局 | 0513-84816699/1805132316 |
| 17 | 如东县人民医院 | 120/0513-84118777 |
| 18 | 洋口医院 | 120/0513-84807120 |
| 19 | 丰利医院 | 120/0513-84581049 |
| 20 | 东江环境服务有限公司 | 0513-84819959/15190966585 |
| 21 | 深水（如东）有限公司 | 0513-81903226/18051323175 |
| 22 | 江苏亚泰化工有限公司 | 18051622500/0513-84819000 |
| 23 | 金康泰化学有限公司 | 0513-84812088 |

附件2：应急物资维护管理制度

1、目的

为保障应急物资处于良好状态，确保突发环境事故救援时物资保障，特制定本制度。

2、范围

应急资源指第一时间可以调用的用于污染源切断、污染物控制、污染物收集、污染物降解、安全防护、应急通信和指挥和环境监测设施和物资。

3、职责

安全环保部负责应急物资的日常管理。

4、检查与维护管理

- 严禁堵塞应急物资、设施，保证通道顺畅，随时可以取用。

- 严禁擅自挪用、拆除、停用应急设施和器材，对破坏的行为进行严肃处理。

- 按照《环境应急资源调查指南（试行）》要求规范配备应急物资装备。

- 应急物资应定期检查，过期或不达标的物资定期更换或维修。

- 应急设备或设施、防护器材的每日检查由所在岗位人员执行，工段长为直接负责人，所在车间主任为主要负责人。检查器材或设备特别是气体泄漏报警仪的功能是否正常。如发现不正常，应在每日登记表中记录并及时处理。

- 安全环保部每周要对应急通信设备进行检查，应进行控制室与所设置的所有电话进行通话实验。

- 安全环保部每周要检查备品备件、专用工具等是否齐备，是否处于安全无损和适当保护状态。

附件3 厂内环境资源分布图