综合演练评审记录

| 演练时间 | 2021-3-18 |  | 演练区域 | - 原料贮罐区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 演练项目 | 综合演练 |  | 组织人员 | 陈树华 |
| 评审时间 | 2021-3-18 |  |  |  |
| 演练目的 | 1、检查公司应急救援预案中所确定的各项软硬件措施是否落实； 2、增强我公司应对化工生产突发事故的快速反应能力，提高应急处置过程中关键要素的处置能力和协调作战能力，切实保障员工生命和公司财产的安全； 3、通过本次演练除提高全体人员的应变能力和自救能力，增强安全意识和责任感外，还重点检查验证以下内容：一是疏散指挥和路线是否合理可行；二是员工的应变能力和自救能力；三是消防技能；四是使全员接受应急消防安全知识教育，提升应对突发事件的能力；五是掌握危化品泄露的处理及救援工具的使用。 |  |  |  |
| 演练评审 | - 1、各部门人员基本能够按照演练方案进行演练，对防护措施的穿戴较为熟练； - 2、应急抢险组处置比较果断； - 3、少部分员工对知识的掌握不够全面，计划于下个月加强这方面的培训。 |  |  |  |
| 评审人员签名 |  |  |  |  |